北京生命科学大型仪器区域中心

2010年常规仪器技术培训

- “常规仪器技术培训”为北京生命科学大型仪器区域中心面向用户，主要就区域中心仪器设备的基本原理、常规实验方法、基本操作流程和操作安全规范展开培训。常规技术培训将按照年度培训计划每年定期举办实施。

- 2010年常规仪器技术培训安排如附表。

- 除特殊说明，讲座无需报名，现场参加即可。现场参观或上机实习培训请按照具体要求进行提前报名。

- 培训可能根据具体情况进行调整，请关注相关通知。

附表：

| 序号 | 课程名称 | 课程内容 | 课程安排 | 时间 | 地点 | 现场参观/上机实习名额（名） | 现场参观/上机实习报名时间 | 联系人 | 报名费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜片钳放大器及软件使用 | 讲座内容： （1）介绍膜片钳技术的基本原理； （2）实验的基础操作； （3）膜片钳放大器700A的使用方法； （4）pClamp9软件（Clampit和Clampex）的使用。 现场参观： （1）膜片钳系统 （2）离子成像系统 | 课堂讲座与现场参观结合 | 课堂讲座：9月1日 9：00-12：00； 现场参观：9月1日14：00-15：00，9月2日9：00-11：00 | 动物所C101会议室 | 50 | 8月16-24日 | 杨琳，64807955-801，yanglin@ioz.ac.cn 宣维健，64807101，xuanwj@ioz.ac.cn； | 0 | 课堂讲座需报名； 现场参观请提前报名，分批参观，每次8-10名。 |
| 2 | Real-time PCR的原理与使用 | - 原理与实验优化 - 应用与数据分析 - 仪器介绍和注意事项 | 上午讲座，下午实习 | 9月2、3日 | 生物物理所 | 120 | 8月18-26日 | 杨真威，64888460， yzw@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 3 | 原子力显微镜技术 | 讲座内容： - 原子力显微镜的基本原理 - 原子力显微镜的优势及在生物学中的应用 实习内容： - 原子力显微镜成像的样品制备 - 原子力显微镜的使用 | 上午讲座，下午实习 | 9月6日 | 生物物理所 | 30 | 8月23-30日 | 贾艳侠， 64888419， jiayanxia@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 4 | 激光共聚焦显微镜技术 | A讲座内容 - 细胞荧光样品的制备：介绍常用荧光探针及其标记方法 ； - 生物荧光样品图像的采集：介绍荧光显微镜，共聚焦显微镜仪器的原理及应用； B实习内容 - 宽场荧光显微镜的使用 - 激光扫描共聚焦显微镜的使用 | 讲座半天，上机实习1.5天 | 9月7、8日 | 生物物理所 | 40 | 8月23-30日 | 滕岩，64839984， tengyan@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 5 | 高压细胞破碎技术 | - 细胞破碎方法概述 - 高压细胞破碎仪的工作原理与基本操作 | 现场讲解、实际操作 | 9月10日 | 生物物理所 | 40人 | 8月27日-9月3日 | 李建辉，64888460， jhli@ibp.ac.cn | 0 |  |
| 6 | 离心机的安全使用 | - 离心机机型介绍和离心参数的选择 - 安全正确的使用仪器，避免事故的发生 | 上午讲座，下午实习 | 9月14日 | 生物物理所 | 40人 | 8月30日-9月3日 | 周忠年，64888460 zzn@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 7 | 蛋白纯化系统的使用 | - 蛋白纯化技术工作原理和仪器设备性能介绍 - 仪器设备和合理使用和操作规范 | 上午讲座，下午实习 | 9月15日 | 生物物理所 | 40人 | 9月1-7日 | 于晓霞，64888460 xiaoxiayu@126.com | 0 |  |
| 8 | 常规光谱仪器设备的使用 | 紫外、可见光分光光度计，荧光分光光度计，荧光扫描仪的工作原理的使用 | 上午讲座，下午实习 | 9月17日 | 生物物理所 | 40人 | 9月3-9日 | 李建辉，64888460 jhli@ibp.ac.cn | 0 |  |
| 9 | 液体闪烁计数器的基本原理、应用及使用方法 | - 液体闪烁计数器的基本原理 - 液体闪烁计数器在分子生物学领域的应用 - 液体闪烁计数器的使用方法 | 讲座 | 9月20日 | 生物物理所 | 40人 | 9月6-10日 | 王芙媛，64888421 tws@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 10 | 自动化、高通量蛋白质筛选和蛋白质晶体筛选技术与仪器设备的使用 | 讲座内容： （1）微孔板光吸收、荧光和化学发光检测技术在核酸、细胞学及分子间相互作用等领域的应用介绍 1小时 （2）Varioskan Flash全波长扫描式多功能读数仪应用介绍——SkanIt软件功能及数据分析处理介绍 1小时 （3）自动化、高通量蛋白质筛选和蛋白质晶体筛选工作站原理及应用 2小时 现场参观： （1）SkanIt上机软件操作、演示实验及数据分析 （2）高通量筛选自动化工作站控制软件Polara的应用，简单编程培训和Demo演示 （3）Mosquito结晶机器人操作演示，实验分析 | 讲座与现场参观结合 | 9月23、24日 | 生物物理所 | 40人 | 9月9-16日 | 王娅，64888127 wangya@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 11 | X光晶体衍射数据收集与处理 | - 晶体培养和处理 - 数据收集策略 - 在线处理方法 - 结构解析简要讲解介绍 | 理论讲座2天，上机培训1天 | 9月27、28、29日 | 生物物理所 | 100 | 9月10日至9月17日报名 | 韩毅，64888321 sql@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 12 | 实验动物病理分析技术 | - 病理学研究常用的方法 - 病理解剖和病理学取材和固定 - 免疫组织化学及其应用 - 实验动物病理分析实验室介绍 - 病理学仪器设备操作演示 - 组织样品处理和石蜡病理切片制作实习 - 常规病理学观察和分析演示 | 讲座0.5天； 样品前处理0.5天； 常规病理学制片HE染色技术1.5天； 病理学观察分析和图像采集共为0.5天。 | 9月28、29、30日 | 生物物理所 | 30 | 9月13日至25日报名 | 郝俊峰，64888424 haojf@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 13 | 流式细胞分析技术 | - 讲座内容 - 基本原理与应用； - 数据分析； - 样本制作和染色的原则。 - 上机实习内容 - FACSCalibur 开关机和维护； - Cellquest Pro软件介绍和操作示范； - 上机操作。 | 讲座半天，上机实习1.5天 | 9月28、29日 | 生物物理所 | 共100名 | 9月13日至25日报名 | 刘春春，64888460 lcc@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 14 | 质谱分析技术 | 理论课程： - 生物质谱在蛋白质科学研究中的应用（杨福全） - 生物物理所质谱仪的选择 （谢振声） - MALDI-TOF质谱技术方法和图谱分析（吴鹏） - 液质联用LTQ质谱技术方法和图谱分析（薛鹏，蔡潭溪） 上机培训： - 样品的酶解（胶内，溶液） - MALDI—TOF 操作演示，数据分析 - LTQ液质联用仪操作演示，数据分析 | 第一天上午讲座，下午实习；第二天上午实习，下午讲座。 | 10月11、12日 | 生物物理所 | 每个课题组不超过2人，总数不超过30人 | 2010年9月20日至24日 | 8115房间谢振声，64888430 xie_zs2002@yahoo.com.cn | 0 |  |
| 15 | SPR分析技术及Biacore系列仪器的使用 | - SPR理论知识和应用 - 数据处理软件和结果分析 | 上午讲座，下午上机实习 | 10月13、14日 | 生物物理所 | 每个课题组不超过2人，总数不超过30人 |  | 陈媛媛，64888460 chen_yuan18@hotmail.com | 0 |  |
| 16 | 电子显微镜技术 | 讲座内容： 常规超薄切片样品制备技术 碳支持膜制备及样品负染色技术 透射电镜基本原理及应用（初级） 透射电镜电子光学及合轴方法（中级） | 第一天上午讲座， 下午上机实习 第二天全天实习， 第三天上午讲座下午上机实习； 第四天上午讲座下午上机实习； 第五天上午讲座下午上机实习； | 10月18-22日 | 生物物理所 | 总人数30人； 样品制备技术培训最多20人； 透射电镜初级技术培训最多20人；中级技术培训最多10人 |  | 季刚、孙书峰， 64888419 jigang@moon.ibp.ac.cn ssf@moon.ibp.ac.cn | 0 |  |
| 17 | 超速及高效离心机培训 | 1．理论讲座（0.5天） - 离心机机型介绍和离心转子的选择 - 安全正确的使用仪器，避免事故的发生 - 离心机的日常保养 2．上机实习（0.5天） - 垂直转子带样品上机演示 - 开机前必须检查的事项说明 - 停机后取出样品演示及实验完毕后对仪器的维护 3．用户交流讨论 | 理论讲座0.5天；上机实习0.5天 | 10月25日 | 植物所 | 30 | 10月18-22日 | 张群010-62836240 flj@ibcas.ac.cn | 0 |  |
| 18 | 实验动物学 | 理论课程： - 绪论实验动物基本概念国内外发展概况和有关政策法规； - 实验动物环境设施、实验动物饲料与营养； - 实验动物遗传学控制及常用实验动物介绍； - 实验动物微生物学质量控制及分级； 实地操作： - 本所动物室规章制度； - 动物实验技术演示及操作。 | 讲座3天（国家规定25课时），实地操作1天 | 10月26、27、28、29日 | 生物物理所 | 5人/组，视报名情况分组 | 10月29日全天，5人/组/小时 | 史想，64888477 dongwu@moon.ibp.ac.cn | 310 | 邀请专业培训机构授课；培训合格者可获得“北京市实验动物从业人员岗位证书”。 |
| 19 | ERP基础理论与实践 | - ERP原理； - ERP在脑与认知神经科学研究中的应用； - ERP设备操作及使用； - 上机。 | 讲座与上机实习结合 | 11月1、2、3日 | 心理所 | 30 | 10月25-29日 | 黄景新，64845869 huangjx@psych.ac.cn |  |  |
| 20 | 常规透射电子显微镜生物样品的制备和观察 | - 技术基本原理和方法的介绍，介绍透射电镜原理，常规样品制备技术：超薄切片和负染色。； - 示范完整的样品制备的过程并上机观察； | 讲座1天；示范1天 | 11月4-5日 | 微生物所 |  | 10月25-29日 | 梁静南64807416， liangjn@im.ac.cn | 0 |  |
| 21 | 电感耦合等离子发射光谱仪培训 | 1．ICP 的原理和应用 2．仪器的维护和保养 3．ICP仪器操作及上机实习及ICP 软件演示及讲解 | ICP 的原理和应用半天天； ICP仪器操作及上机实习0.5天 | 11月8日 | 植物所 | 30 | 11月1-5日 | 张淑敏，82594422；62836583 shmzhang@ibcas.ac.cn | 0 |  |
| 22 | 蛋白组学相关技术 | 1．理论讲座（1天） - 蛋白组学研究的技术方法 - 蛋白组双向分离差异表达鉴定系统（PF-2D）的原理及功能介绍 - 质谱仪 （MALDI_TOF MS）的功能介绍及图谱分析 - 蛋白质快速纯化系统(AKTA purifier 10)的工作原理及应用 - 样品的要求及送样办法 - 仪器的维护保养 2．上机实习（2天） - PF-2D仪器组成介绍，实验流程讲解 - PF-2D 开机清洗系统，药品配制，样品上机前处理 - PF-2D 程序建立，上样，一维色谱运行，收集，二维色谱运行 - PF-2D结果收集，处理软件演示，关机维护 - MALDI_TOF MS仪器组成介绍，实验流程讲解 - MALDI_TOF MS样品点靶，上机操作 - MALDI_TOF MS结果处理，软件讲解使用 - AKTA purifier 10仪器组成介绍，实验流程讲解 - AKTA purifier 10开机清洗系统，药品配制，样品上机前处理 - AKTA purifier 10 程序建立，上样，运行，收集 - AKTA purifier 10结果收集，处理软件演示，关机维护 3．用户交流讨论（0.5天） | 理论讲座1天；上机实习2天；用户交流讨论0.5天 | 11月15、16、17、18 | 植物所 |  |  | 王丽62836240， wli0003@126.com | 0 |  |
| 23 | 表面等离子共振（SPR)原理及BIACORE3000的应用 | 1.表面等离子共振原理 2.BIACORE3000简介 3.芯片介绍 4.SPR技术在生物学领域的应用 5.实验设计及结果分析中注意事项 6.操作及分析软件介绍 | 理论讲座半天，上机实习一天 | 11月22日-23日 | 微生物所 |  | 11月8日-12日 | 樊峥64807379或64807407 fanzh@im.ac.cn | 0 |  |
| 24 | 连续流动分析仪培训 | 1. 分析原理及方法及软件介绍（0.5天） - 流动分析仪的分析原理 - 常规分析方法介绍 - 操作软件的安装，包括系统要求、注意事项、设置、激活图表等介绍 - 操作软件功能介绍，包括文件菜单、配置菜单、设置菜单、运行菜单、 2．上机实习（0.5天） | 软件及分析原理及方法0.5天；上机实习0.5天 | 11月26日 | 植物所 | 30 | 11月18-22日 | 张淑敏，82594422；62836583 shmzhang@ibcas.ac.cn | 0 |  |

*培训可能根据具体情况进行调整，请关注相关通知。