科学仪器设备分类表

在国家科技基础条件平台建设中，科学仪器设备资源分为分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、天文仪器、医学诊断仪器、核仪器、特种检测仪器、工艺实验设备等11大类。

| 大 类 | 中 类 | 小 类 |  | 大 类 | 中 类 | 小 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010000分析仪器 |  |  |  |  |  | 011210组织包埋机 |
|  | 010100电子光学仪器 |  |  |  |  | 011211振荡器 |
|  |  | 010101透射电镜 |  |  |  | 011212热解析装置 |
|  |  | 010102扫描电镜 |  |  |  | 011213热裂解装置 |
|  |  | 010103电子探针 |  |  |  | 011214吹扫捕集装置 |
|  |  | 010104电子能谱仪 |  |  |  | 011215匀浆机 |
|  |  | 010199其他 |  |  |  | 011216超声粉碎机 |
|  | 010200质谱仪器 |  |  |  | 011200样品前处理及制备仪器 |  |
|  |  | 010201有机质谱仪 |  |  |  | 011217采样装置 |
|  |  | 010202无机质谱仪 |  |  |  | 011299其他 |
|  |  | 010203同位素质谱仪 |  |  | 019900其他 |  |
|  |  | 010204离子探针 |  | 020000 物理性能测试仪器 |  |  |
|  |  | 010299其他 |  |  | 020100力学性能测试仪器 |  |
|  | 010300 X射线仪器 |  |  |  |  | 020101材料试验机 |
|  |  | 010301 X射线衍射仪 |  |  |  | 020102硬度计 |
|  |  | 010302 X射线荧光光谱仪 |  |  |  | 020103高温高压三轴仪 |
|  |  | 010303 X射线能谱仪 |  |  |  | 020104表面界面张力仪 |
|  |  | 010399其他 |  |  |  | 020105接触角测量仪 |
|  | 010400光谱仪器 |  |  |  |  | 020106粘度计 |
|  |  | 010401紫外可见分光光度计 |  |  |  | 020199其他 |
|  |  | 010402荧光分光光度计 |  |  | 020200大地测量仪器 |  |
|  |  | 010403原子吸收分光光度计 |  |  |  | 020201经纬仪 |
|  |  | 010404原子荧光光谱仪 |  |  |  | 020202水准仪 |
|  |  | 010405光电直读光谱仪 |  |  |  | 020299其他 |
|  |  | 010406激光光谱仪 |  |  | 020300光电测量仪器 |  |
|  |  | 010407光谱成像仪 |  |  |  | 020301光放大器 |
|  |  | 010408光声光谱仪 |  |  |  | 020302光波长计 |
|  |  | 010409红外光谱仪 |  |  |  | 020303光功率计 |
|  |  | 010410拉曼光谱仪 |  |  |  | 020304光时域反射仪 |
|  |  | 010411圆二色光谱仪 |  |  |  | 020305光频域测量仪 |
|  |  | 010412旋光分析仪 |  |  |  | 020306光偏振态分析仪 |
|  |  | 010499其他 |  |  |  | 020307光纤多参数测量仪 |
|  | 010500色谱仪器 |  |  |  |  | 020399其他 |
|  |  | 010501气相色谱仪 |  |  | 020400声学振动仪器 |  |
|  |  | 010502液相色谱仪 |  |  |  | 020401声速／声衰减测量仪 |
|  |  | 010503离子色谱仪 |  |  |  | 020402声纳仪 |
|  |  | 010504薄层扫描色谱仪 |  |  |  | 020403声学海流剖面仪 |
|  |  | 010505凝胶色谱仪 |  |  |  | 020404声学计程仪 |
|  |  | 010506超临界色谱仪 |  |  |  | 020405声学悬浮沙浓度计 |
|  |  | 010507电泳仪 |  |  |  | 020406振动仪 |
|  |  | 010599其他 |  |  |  | 020499其他 |
|  | 010600 波谱仪器 |  |  |  | 020500颗粒度测量仪器 |  |
|  |  | 010601核磁共振波谱仪 |  |  |  | 020501粒子计数器 |
|  |  | 010602顺磁共振波谱仪 |  |  |  | 020502粒度分布测量仪 |
|  |  | 010699其他 |  |  |  | 020503孔隙度／比表面测量仪 |
|  | 010700电化学仪器 |  |  |  |  | 020599其他 |
|  |  | 010701电化学传感器 |  |  | 020600探伤仪器 |  |
|  |  | 010702库仑分析仪 |  |  |  | 020601 X射线探伤仪 |
|  |  | 010703极谱仪 |  |  |  | 020602磁力探伤仪 |
|  |  | 010704电位滴定仪 |  |  |  | 020603超声探伤仪 |
|  |  | 010705离子浓度计 |  |  |  | 020604涡流探伤仪 |
|  |  | 010706酸度计 |  |  |  | 020605伽马射线探伤仪 |
|  |  | 010799其他 |  |  |  | 020699其他 |
|  | 010800显微镜及图象分析仪器 |  |  | 030000计量仪器 |  |  |
|  |  | 010801光学显微镜 |  |  | 030100长度计量仪器 |  |
|  |  | 010802激光共焦显微镜 |  |  | 0302热学计量仪器 |  |
|  |  | 010803扫描探针显微镜 |  |  | 0302力学计量仪器 |  |
|  |  | 010804图像分析仪 |  |  | 0304电磁学计量仪器 |  |
|  |  | 010899其他 |  |  | 0305时间频率计量仪器 |  |
|  | 010900热分析仪器 |  |  |  | 0306声学计量仪器 |  |
|  |  | 010901差热分析仪 |  |  | 0307光学计量仪器 |  |
|  |  | 010902示差扫描量热计 |  |  | 0308电离辐射计量仪器 |  |
|  |  | 010903热天平 |  |  | 0309电子学计量仪器 |  |
|  |  | 010904导热系数测定仪 |  | 040000 电子测量仪器 |  |  |
|  |  | 010905热膨胀系数测定仪 |  |  | 040100通用电子测量仪器 |  |
|  |  | 010906热成像仪 |  |  | 040200射频和微波测试仪器 |  |
|  |  | 010999其他 |  |  | 040300通讯测量仪器 |  |
|  | 011000生化分离分析仪器 |  |  |  | 040400网络分析仪器 |  |
|  |  | 011001氨基酸及多肽分析仪 |  |  | 040500大规模集成电路测试仪器 |  |
|  |  | 011002凝胶扫描仪 |  | 050000 海洋仪器 |  |  |
|  |  | 011003生物化学发光仪 |  |  | 050100海洋水文测量仪器 |  |
|  |  | 011004生化分析仪 |  |  | 050200多要素水文气象测量系统 |  |
|  |  | 011005酶标仪 |  |  | 050300海洋生物调查仪器 |  |
|  |  | 011006 DNA合成仪 |  |  | 050300海洋生物调查仪器 |  |
|  |  | 011007 DNA测序仪 |  |  | 050400海水物理量测量仪器 |  |
|  |  | 011008 DNA样本制备仪 |  |  | 050500海洋遥感／遥测仪器 |  |
|  |  | 011009基因导入仪 |  |  | 050600海洋采样设备 |  |
|  |  | 011010多肽合成仪 |  | 060000 地球探测仪器 |  |  |
|  |  | 011011 PCR仪 |  |  | 060100电法仪器 |  |
|  |  | 011012流式细胞仪 |  |  | 060200电磁法仪器 |  |
|  |  | 011013细胞分析仪 |  |  | 060300磁法仪器 |  |
|  |  | 011014细胞融合仪 |  |  | 060400重力仪器 |  |
|  |  | 011015生物大分子分析系统 |  |  | 060500地震仪器 |  |
|  |  | 011016蛋白纯化仪 |  |  | 060600地球物理测井仪器 |  |
|  |  | 011017蛋白测序仪 |  |  | 060700岩石矿物测试仪器 |  |
|  |  | 011018多参数免疫分析仪 |  | 070000 大气探测仪器 |  |  |
|  |  | 011019蛋白凝胶系统 |  |  | 070100气象台站观测仪器 |  |
|  |  | 011020生物芯片系统 |  |  | 070200高空气象探测仪器 |  |
|  | 011000生化分离分析仪器 |  |  |  | 070300特殊大气探测仪器 |  |
|  |  | 011021高通量药物筛选仪 |  |  | 070400主动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 011022 SNP遗传多态性分析仪 |  |  | 070500被动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 011023离心机 |  |  | 070600高层大气/电离层探测器 |  |
|  |  | 011099其他 |  |  | 070700对地观测仪器 |  |
|  | 011100环境与农业分析仪器 |  |  | 080000天文仪器 |  |  |
|  |  | 011101大气污染监测仪器 |  |  | 080100天体测量仪器 |  |
|  |  | 011102COD分析仪 |  |  | 080200地面天文望远镜 |  |
|  |  | 011103BOD分析仪 |  |  | 080300空间天文望远镜 |  |
|  |  | 011104TOC分析仪 |  | 090000 核仪器 |  |  |
|  |  | 011105烟尘浓度计 |  |  | 090100核辐射探测仪器 |  |
|  |  | 011106油污染测量仪 |  |  | 090200活化分析仪器 |  |
|  |  | 011107浊度计 |  |  | 090300离子束分析仪器 |  |
|  |  | 011108环境噪声测量仪 |  |  | 090400核效应分析仪器 |  |
|  |  | 011109土壤水分测量仪 |  |  | 090500中子散射及衍射仪器 |  |
|  |  | 011110土壤养分测试仪 |  | 100000 特种检测仪器 |  |  |
|  |  | 011111光合测定仪 |  |  | 100100射线检测仪器 |  |
|  |  | 011112根系分析仪 |  |  | 100200超声检测仪器 |  |
|  |  | 011113叶绿素测定仪 |  |  | 100300电磁检测仪器 |  |
|  |  | 011114光合作用有效辐射仪 |  |  | 100400声发射检测仪器 |  |
|  |  | 011199其他 |  |  | 100500光电检测仪器 |  |
|  | 011200样品前处理及制备仪器 |  |  |  | 100500光电检测仪器 |  |
|  |  | 011201微波消解装置 |  | 110000 工艺实验设备 |  |  |
|  |  | 011202微波萃取装置 |  |  | 110100 汽车工艺实验设备 |  |
|  |  | 011203快速溶液萃取装置 |  |  | 110200 化工、制药工艺实验设备 |  |
|  |  | 011204固体萃取装置 |  |  | 110300 电子工艺实验设备 |  |
|  |  | 011205超临界萃取装置 |  |  | 110400 加工工艺实验设备 |  |
|  |  | 011206冷冻干燥机 |  |  | 110500 纺织工艺实验设备 |  |
|  |  | 011207自动脱水机 |  |  | 110600 食品工艺实验设备 |  |
|  |  | 011208旋转薄膜蒸发仪 |  | 990000其他仪器 |  |  |
|  |  | 011219超薄切片机 |  |  |  |  |